ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟΥ:

ΕΔΡΑ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

| α/α | Περιγραφή ενδεικτικού υλικού | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας € (χωρίς ΦΠΑ) | Δαπάνη υλικού € (χωρίς ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |
| 1 | Σωλήνας ύδρευσης από PVC Φ250 PN 16 | Μ.Μ. | 6 |  |  |
| 2 | Σωλήνας ύδρευσης από PVC Φ225 PN 16 | Μ.Μ. | 36 |  |  |
| 3 | Σωλήνας ύδρευσης από PVC Φ200 PN 16 | Μ.Μ. | 18 |  |  |
| 4 | Σωλήνας ύδρευσης από PVC Φ110 PN 16 | Μ.Μ. | 48 |  |  |
| 5 | Σωλήνας ύδρευσης από PVC Φ90 PN16 | Μ.Μ. | 60 |  |  |
| 6 | Σωλήνας ύδρευσης PE 80 (τουμπόραμα) Φ18 μαύρο | Μ.Μ. | 500 |  |  |
| 7 | Σωλήνας ύδρευσης PE 80 (τουμπόραμα) Φ22 μαύρο | Μ.Μ. | 300 |  |  |
| 8 | Σωλήνας ύδρευσης PE 100 (τουμπόραμα) Φ28 μαύρο | Μ.Μ | 100 |  |  |
| 9 | Σωλήνας ύδρευσης PE 100 (τουμπόραμα) Φ32 μαύρο | Μ.Μ. | 50 |  |  |
|  | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| 10 | Ρακόρ τουμποράματος Φ18 αρσ. | ΤΜΧ | 200 |  |  |
| 11 | Ρακόρ τουμποράματος Φ18 θηλ. | ΤΜΧ | 60 |  |  |
| 12 | Ρακόρ τουμποράματος Φ22 αρσ. | ΤΜΧ | 80 |  |  |
| 13 | Ρακόρ τουμποράματος Φ22 θηλ. | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 14 | Ρακόρ τουμποράματος Φ28 αρσ. | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 15 | Ρακόρ τουμποράματος Φ28 θηλ. | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 16 | Ρακόρ τουμποράματος Φ32 αρσ. | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 17 | Ρακόρ τουμποράματος Φ32 θηλ. | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 18 | Εξάρτημα ρακόρ τουμποράματος σύνδεσης Φ18 | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 19 | Εξάρτημα ρακόρ τουμποράματος σύνδεσης Φ22 | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 20 | Εξάρτημα ρακόρ τουμποράματος σύνδεσης Φ28 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 21 | Εξάρτημα ρακόρ τουμποράματος σύνδεσης Φ32 | ΤΜΧ | 16 |  |  |
|  | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ - ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ -ΒΑΝΕΣ |  |  |  |  |
| 22 | Βάνα CIM 1/2'' | ΤΜΧ | 160 |  |  |
| 23 | Βάνα CIM 3/4'' | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 24 | Βάνα CIM 1'' | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 25 | Βάνα CIM 11/4'' | ΤΜΧ | 8 |  |  |
| 26 | Βάνα CIM 11/2'' | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 27 | Βάνα CIM 2'' | ΤΜΧ | 16 |  |  |
| 28 | Βάνα CIM 21/2'' | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 29 | Βάνα CIM 3'' | ΤΜΧ | 2 |  |  |
|  | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |  |
| 30 | Χυτοσίδηρος σύνδεσμος (Ζιμπώ) για σωλήνα Φ63 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 31 | Χυτοσίδηρος σύνδεσμος (Ζιμπώ) για σωλήνα Φ63 μακρύλαιμος | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 32 | Χυτοσίδηρος σύνδεσμος (Ζιμπώ) για σωλήνα Φ90 | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 33 | Χυτοσίδηρος σύνδεσμος (Ζιμπώ) για σωλήνα Φ90 μακρύλαιμος | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 34 | Χυτοσίδηρος σύνδεσμος (Ζιμπώ) για σωλήνα Φ110 | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 35 | Χυτοσίδηρος σύνδεσμος (Ζιμπώ) για σωλήνα Φ160 | ΤΜΧ | 12 |  |  |
| 36 | Χυτοσίδηρος σύνδεσμος (Ζιμπώ) για σωλήνα Φ225 μακρύλαιμος | ΤΜΧ | 18 |  |  |
| 37 | Χυτοσίδηρος σύνδεσμος (Ζιμπώ) για σωλήνα Φ250 μακρύλαιμος | ΤΜΧ | 4 |  |  |
| 38 | Χυτοσίδηρος σύνδεσμος (Ζιμπώ) για σωλήνα 80x90 τορναρισμένος | ΤΜΧ | 50 |  |  |
| 39 | Χυτοσίδηρος σύνδεσμος (Ζιμπώ) για σωλήνα 80x90 ατορνάριστος | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 40 | Χυτοσίδηρος σύνδεσμος (Ζιμπώ) για σωλήνα 250x280 | ΤΜΧ | 16 |  |  |
| 41 | Βάνα ευθέων άκρων Φ60 | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 42 | Βάνα ευθέων άκρων Φ90 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 43 | Βάνα ευθέων άκρων Φ100 | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 44 | Τάπα θηλυκή Φ63 | ΤΜΧ | 8 |  |  |
| 45 | Τάπα θηλυκή Φ90 | ΤΜΧ | 4 |  |  |
|  | ΚΟΛΛΑΡΑ - ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ |  |  |  |  |
| 46 | Κολλάρο παροχής ύδρευσης PVC Φ63x1/2'' μπλε με ορειχ. σπείρωμα | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 47 | Κολλάρο παροχής ύδρευσης PVC Φ63x3/4'' -//- | ΤΜΧ | 8 |  |  |
| 48 | Κολλάρο παροχής ύδρευσης PVC Φ90x1/2'' -//- | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 49 | Κολλάρο παροχής ύδρευσης PVC Φ90x3/4'' -//- | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 50 | Κολλάρο παροχής ύδρευσης Αμιάντου Φ60x1/2'' | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 51 | Κολλάρο παροχής ύδρευσης Αμιάντου Φ60x3/4'' | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 52 | Κολλάρο παροχής ύδρευσης Αμιάντου Φ80x1/2'' | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 53 | Κολλάρο παροχής ύδρευσης Αμιάντου Φ80x3/4'' | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 54 | Κολλάρο παροχής ύδρευσης Αμιάντου Φ100x1/2'' | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 55 | Κολλάρο παροχής ύδρευσης Αμιάντου Φ100x3/4'' | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 56 | Κολλάρο Φ63x1'' χυτό PN 16 μπλε | ΤΜΧ | 5 |  |  |
| 57 | Σέλλα παροχής Φ140x3/4'' PN 16 Μπλε | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 58 | Σέλλα ταχείας επισκευής 60-67 20cm ΙΝΟΧ | ΤΜΧ | 30 |  |  |
|  | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ |  |  |  |  |
| 59 | Νίπελ γαλβανιζέ 1/2'' | ΤΜΧ | 96 |  |  |
| 60 | Νίπελ γαλβανιζέ 3/4'' | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 61 | Νίπελ γαλβανιζέ 1'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 62 | Νίπελ γαλβανιζέ 11/2'''' | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 63 | Νίπελ γαλβανιζέ 13/4'''' | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 64 | Νίπελ γαλβανιζέ 2'' | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 65 | Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 3/4'' x 1/2'' | ΤΜΧ | 80 |  |  |
| 66 | Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 1'' x 3/4'' | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 67 | Γωνία γαλβανιζέ 1/2'' | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 68 | Γωνία γαλβανιζέ 3/4'' | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 69 | Γωνία γαλβανιζέ 1'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 70 | Νιπελογωνία γαλβανιζέ 1/2'' | ΤΜΧ | 80 |  |  |
| 71 | Νιπελογωνία γαλβανιζέ 3/4'' | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 72 | Νιπελογωνία γαλβανιζέ 1'' | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 73 | Τάπα γαλβανιζέ αρσενική 1/2'' | ΤΜΧ | 70 |  |  |
| 74 | Τάπα γαλβανιζέ αρσενική 3/4'' | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 75 | Τάπα γαλβανιζέ αρσενική 1'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 76 | Τάπα γαλβανιζέ θηλυκή 1/2'' | ΤΜΧ | 40 |  |  |
| 77 | Τάπα γαλβανιζέ θηλυκή 3/4'' | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 78 | Τάπα γαλβανιζέ θηλυκή 1'' | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 79 | ΤΑΦ γαλβανιζέ 2'' | ΤΜΧ | 2 |  |  |
| 80 | Σωληνομαστός γαλβ. 2'' 20cm | ΤΜΧ | 15 |  |  |
| 81 | Σωληνομαστός γαλβ. 2'' 20cm | ΤΜΧ | 20 |  |  |
|  | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |
| 82 | Σωλήνας αποχ/σεως από PVC Φ100 PN 10atm | Μ.Μ. | 45 |  |  |
| 83 | Σωλήνας αποχ/σεως από PVC Φ125 PN 10atm | Μ.Μ. | 24 |  |  |
| 84 | Σωλήνας αποχ/σεως PVC Φ140 PN 10atm | Μ.Μ. | 10 |  |  |
|  | ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC |  |  |  |  |
| 85 | Γωνία αποχ/σεως 90ᵒ PVC Φ100 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 86 | Γωνία αποχ/σεως 90ᵒ PVC Φ125 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 87 | Γωνία αποχ/σεως 90ᵒ PVC Φ140 | ΤΜΧ | 6 |  |  |
| 88 | Γωνία αποχ/σεως 45ᵒ PVC Φ100 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 89 | Γωνία αποχ/σεως 45ᵒ PVC Φ125 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 90 | Γωνία αποχ/σεως 45ᵒ PVC Φ140 | ΤΜΧ | 6 |  |  |
|  | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 91 | Μανσόν Φ63 10atm PVC | ΤΜΧ | 100 |  |  |
| 92 | Είσοδος γραμμής PVC Φ63x2'' PN 10 atm | ΤΜΧ | 4 |  |  |
| 93 | Εξάρτημα ρακόρ τουμποράματος σύνδεσης Φ63 ΚΟΧΛ | ΤΜΧ | 3 |  |  |
|  | ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΚΟΥ |  |  |  |  |
| 94 | Σωλήνας χαλκού Φ22 | Μ.Μ. | 40 |  |  |
| 95 | Σωλήνας χαλκού Φ18 | Μ.Μ. | 60 |  |  |
| 96 | Σωλήνας χαλκού Φ15 | Μ.Μ. | 100 |  |  |
|  | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ |  |  |  |  |
| 97 | ΤΑΦ χαλκού 22x15x22 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 98 | ΤΑΦ χαλκού 18x15x18 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 99 | ΤΑΦ χαλκού 15x15x15 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 100 | Συστολές χαλκού Φ22x18 | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| 101 | Συστολές χαλκού Φ18x15 | ΤΜΧ | 3 |  |  |
| 102 | Μούφα χαλκού Φ22 | ΤΜΧ | 4 |  |  |
| 103 | Μούφα χαλκού Φ18 | ΤΜΧ | 8 |  |  |
| 104 | Μαστός χαλκού αρσενικός Φ22x1/2 | ΤΜΧ | 4 |  |  |
| 105 | Μαστός χαλκού αρσενικός Φ15x1/2 | ΤΜΧ | 30 |  |  |
| 106 | Καμπύλες χαλκού Φ22 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 107 | Καμπύλες χαλκού Φ18 | ΤΜΧ | 10 |  |  |
| 108 | Καμπύλες χαλκού Φ15 | ΤΜΧ | 90 |  |  |
| 109 | Στηρίγματα χαλκού Φ22 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 110 | Στηρίγματα χαλκού Φ18 | ΤΜΧ | 20 |  |  |
| 111 | Στηρίγματα χαλκού Φ15 | ΤΜΧ | 80 |  |  |
|  | ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |  |  |  |  |
| 112 | Βρύση ορειχάλκινη (κάνουλα) 1/2'' τύπου Hydrosfere | ΤΜΧ | 90 |  |  |
| 113 | Βρύση αντιπαγωτική 1/2 τύπου CHERBROS | ΤΜΧ | 20 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ